## CIS Marking Scheme Import
Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики
WorldSkills Standards Specification
Section | WSSS Marks | [6 empty] | WSSS Marks | Aspect Marks | Variation
1 | Общие требования к квалификации | [6 empty] | 65 | 0 | 65
2 | Подготовка к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗиА | [6 empty] | 5 | 0 | 5
3 | Внешний осмотр устройств РЗА | [6 empty] | 5 | 0 | 5
4 | Проверка соответствия проекту смонтированных устройств РЗА | [6 empty] | 5 | 0 | 5
5 | Внутренний осмотр, чистка и проверка механической части аппаратуры. | [6 empty] | 5 | 0 | 5
6 | Проверка сопротивления изоляции отдельных узлов устройств РЗА (трансформаторов тока и напряжения, приводов коммутационных аппаратов, контрольных кабелей, панелей защит и т.д.). | [6 empty] | 5 | 0 | 5
7 | Проверка электрических характеристик элементов устройств РЗА, конфигурирование информационного обмена между устройствами РЗА | [6 empty] | 5 | 0 | 5
8 | Завершение выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗА | [6 empty] | 5 | 0 | 5
[8 empty] | Total Variation |  | 100
Criteria
ID | Name | [8 empty] | Mark
A | Проверка SCD-файла на соответствие ТЗ | [8 empty] | 0
B | Техническое обслуживание информационного обмена ВАПС | [8 empty] | 0
C | Техническое обслуживание РЗА ВАПС | [8 empty] | 0
D | Анализ работы РЗА при технологическом нарушении | [8 empty] | 0
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion A | Total Mark | 0
A1 | Логика РЗА | Any
|  |  | M | Ошибка №1
|  |  | M | Ошибка №2
|  |  | M | Ошибка №3
|  |  | M | Ошибка №4
|  |  | M | Ошибка №5
|  |  | M | Ошибка №6
|  |  | M | Ошибка №7
|  |  | M | Ошибка №8
|  |  | M | Ошибка №9
|  |  | M | Ошибка №10
А2 | Описание по МЭК 61850 | Any
|  |  | M | Ошибка №11
|  |  | M | Ошибка №12
|  |  | M | Ошибка №13
|  |  | M | Ошибка №14
|  |  | M | Ошибка №15
|  |  | M | Ошибка №16
|  |  | M | Ошибка №17
|  |  | M | Ошибка №18
|  |  | M | Ошибка №19
|  |  | M | Ошибка №20
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion B | Total Mark | 0
B1 | Подготовка рабочего места | Any
|  |  | M | Проверка исправности измерительных проборов
|  |  | M | Определение неисправностей устройств по светодиодам
B2 | Настройка подключения | Any
|  |  | M | Настройка подключения к терминалу 1
|  |  | M | Настройка подключения к терминалу 2
|  |  | M | Настройка подключения к терминалу 3
|  |  | M | Настройка подключения к терминалу 4
|  |  | M | Настройка подключения ноутбука к сети стенда
B3 | Устранение ошибок | Any
|  |  | M | Устранение неисправности исходящего GOOSE 1
|  |  | M | Устранение неисправности исходящего GOOSE 2
|  |  | M | Устранение неисправности исходящего GOOSE 3
|  |  | M | Устранение неисправности входящего GOOSE 1
|  |  | M | Устранение неисправности входящего GOOSE 2
|  |  | M | Устранение неисправности входящего GOOSE 3
|  |  | M | Устранение неисправности исходящего потока SV
|  |  | M | Устранение неисправности подписки на поток SV
|  |  | M | Устранение неисправности отчетов терминала 1
|  |  | M | Устранение неисправности отчетов терминала 2
|  |  | M | Проверка функции УРОВ
|  |  | M | Проверка управления КА кнопками терминала 1
|  |  | M | Проверка управления КА кнопками терминала 2
B4 | Окончание работы | Any
|  |  | M | Составление протокола, оформление заключения
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion C | Total Mark | 0
C1 | Подготовка рабочего места | Any
|  |  | M | Проверка исправности измерительных проборов
|  |  | M | Подготовка программы вывода-ввода
|  |  | M | Оперативный вывод защит и автоматики
C2 | Терминал Б0109 | Any
|  |  | M | Подключение к терминалу
|  |  | M | Проверка функции 1
|  |  | M | Проверка функции 2
|  |  | M | Проверка функции 3
|  |  | M | Проверка функции 4
|  |  | M | Проверка функции 5
|  |  | M | Проверка функции 6
|  |  | M | Проверка функции 7
C3 | Терминал Б0303 | Any
|  |  | M | Подключение к терминалу
|  |  | M | Проверка функции 1
|  |  | M | Проверка функции 2
|  |  | M | Проверка функции 3
|  |  | M | Проверка функции 4
|  |  | M | Проверка функции 5
|  |  | M | Проверка функции 6
|  |  | M | Проверка функции 7
|  |  | M | Недопущение отключения выключателя
C4 | Окончание работы | Any
|  |  | M | Ввод в работу устройств
|  |  | M | Составление протокола, оформление заключения
Sub Criterion ID | Sub Criterion Name or Description | Day of Marking | Aspect Type M = Meas J = Judg | Aspect - Description | Judg Score | Extra Aspect Description (Meas or Judg) OR Judgement Score Description (Judg only) | Requirement (Measurement Only) | WSSS Section | Calculation Row (Export only) | Max Mark | Criterion D | Total Mark | 0
D1 | Открытие файла в формате Comtrade | Any
|  |  | M | Открытие файла в специализированном ПО для просмотра осциллограммы
D2 | Определение характеристик аварийного события осциллограммы | Any
|  |  | M | Предаварийный режим
|  |  | M | Место, вид повреждения, поврежденные фазы
|  |  | M | Величины токов, напряжений
|  |  | M | Длительность аварийного режима
D3 | Анализ действия защит и автоматики осциллограммы | Any
|  |  | M | Анализ правильности срабатывания по защиты по току
|  |  | M | Анализ правильности срабатывания защиты по времени
|  |  | M | Анализ работы АПВ
D4 | Подготовка справки о работе защиты, автоматики и выключателя | Any
|  |  | M | Дата, время события
|  |  | M | Полнота и качество заполнения протокола
|  |  | M | Заключение о работе РЗА