## Астраханьэнерго
Тарифное меню по ТП на 2015 год
| Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" |  |  |  |  | заполняется без НДС
Дата и № принятия тарифного решения, дата публикации, источник публикации | Категория присоединения |  | Ед. изм. | Ставка платы по категориям надежности, руб., без НДС |  |  | Ставка платы^
| Диапазон мощности, кВт | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | I | II | III
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго"
Постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2014 № 240 (Источники публикации -официальный сайт службы по тарифам Астраханской области, "Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области", № 60 от 19.12.2014) | Отдельно указываются ставки (в соответствии с решением регулирующего органа):
1. ставки ПТП по льготным категориям потребителей
2. ставки ПТП в разрезе мероприятий
3. ставки ПТП по территориальным зонам
| Плата за ТП энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности | до 20 кВ | руб./присоединение |  |  | 466.1
| Плата за ТП энергопринимающих устройств заявителей- садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), религиозных организаций, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присрединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности | до 20 кВ | руб.*количество членов /присоединение |  |  | 466.1
Ставки ПТП за единицу максимальной мощности
| до 15 кВт включительно (не льготная категория заявителей) | 0.4 | руб./кВт |  |  |  | 822.81
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 302.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 162.54
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 357.57
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| от 15 до 150 кВт включительно |  | руб./кВт |  |  |  | 155.21
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 57.1
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 30.66
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 67.45
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий (алюминиевые жилы)
строительство кабельных линий (алюминиевые жилы)
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| от 150 и менее 670 кВт |  | руб./кВт |  |  |  | 31.18
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 10.65
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 5.47
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 3.03
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 12.03
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий (алюминиевые жилы)
строительство кабельных линий (алюминиевые жилы)
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| не менее 670 кВт |  | руб./кВт |  |  |  | 15.741
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 6.445
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 2.156
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 2.39
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 4.75
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий (алюминиевые жилы)
строительство кабельных линий (алюминиевые жилы)
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности | 6-20 | руб./кВт
| до 15 кВт включительно (не льготная категория заявителей) | [5 empty] | 822.81
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 302.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 162.54
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 357.57
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| от 15 до 150 кВт включительно |  | руб./кВт |  |  |  | 131.853
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 48.508
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 26.045
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 57.3
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий (алюминиевые жилы)
строительство кабельных линий (алюминиевые жилы)
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| от 150 и менее 670 кВт |  | руб./кВт |  |  |  | 26.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 9.05
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 4.65
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 2.57
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 10.23
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий (алюминиевые жилы)
строительство кабельных линий (алюминиевые жилы)
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| не менее 670 кВт |  | руб./кВт |  |  |  | 15.741
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 6.445
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 2.156
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 2.39
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 4.75
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий (алюминиевые жилы)
строительство кабельных линий (алюминиевые жилы)
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности | 35 | руб./кВт
| от 150 и менее 670 кВт | [5 empty] | 25.05
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 8.56
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 4.39
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 2.43
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 9.67
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий (алюминиевые жилы)
строительство кабельных линий (алюминиевые жилы)
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| не менее 670 кВт |  | руб./кВт |  |  |  | 21.558
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 8.834
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 2.954
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 3.27
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 6.5
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий (алюминиевые жилы)
строительство кабельных линий (алюминиевые жилы)
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности | 110
| от 150 и менее 670 кВт |  | руб./кВт |  |  |  | 20.11
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 6.87
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 3.53
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 1.95
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 7.76
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий (алюминиевые жилы)
строительство кабельных линий (алюминиевые жилы)
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| не менее 670 кВт |  | руб./кВт |  |  |  | 6.9
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 2.825
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 0.945
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 1.05
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 2.08
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий (алюминиевые жилы)
строительство кабельных линий (алюминиевые жилы)
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 0.4 | руб./кВт
в т.ч.
| до 15 кВт включительно (не льготная категория заявителей) | [5 empty] | 822.81
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 302.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 162.54
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 357.57
| от 15 до 150 кВт включительно | [5 empty] | 155.21
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 57.1
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 30.66
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 67.45
| от 150 и менее 670 кВт | [5 empty] | 31.18
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 10.65
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 5.47
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 3.03
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 12.03
| не менее 670 кВт | [5 empty] | 15.741
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 6.445
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 2.156
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 2.39
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 4.75
| С2i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии, в т.ч. |  | руб./км
до 15 кВт включительно (не льготная категория заявителей)
материал провода -медные жилы
| материал провода - алюминиевые жилы | [5 empty] | 239438
от 15 до 150 кВт включительно
материал провода -медные жилы
| материал провода - алюминиевые жилы | [5 empty] | 271717
от 150 и менее 670 кВт
материал провода -медные жилы
| материал провода - алюминиевые жилы | [5 empty] | 253 367*
от 670 до 890 кВт
материал провода -медные жилы
| материал провода - алюминиевые жилы | [5 empty] | 253 367*
от 890 до 8900 кВт
материал провода -медные жилы
| материал провода - алюминиевые жилы | [5 empty] | 253 367*
| С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии, в т.ч. |  | руб./км
до 15 кВт включительно (не льготная категория заявителей)
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 153 781**
материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее)
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 130 346**
материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее)
от 15 до 150 кВт включительно
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 217 726**
материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее)
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 162 663**
материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее)
от 150 и менее 670 кВт
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 364 556**
материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее)
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 235 916**
материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее)
от 670 до 890 кВт
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 505 083**
материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее)
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 260 692**
материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее)
от 890 до 8900 кВт
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 505 083**
материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее)
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 260 692**
материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее)
| С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций, в т.ч. |  | руб./кВт
| до 15 кВт включительно (не льготная категория заявителей) | [5 empty] | 2963
| от 15 до 150 кВт включительно | [5 empty] | 759
| от 150 и менее 670 кВт | [5 empty] | 611
| от 670 до 890 кВт | [5 empty] | 318
| от 890 до 8900 кВт | [5 empty] | 318
С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования
| от 15 до 150 кВт включительно | [5 empty] | 2196
| от 150 и менее 670 кВт | [5 empty] | 381
| от 670 до 890 кВт | [5 empty] | 146
| от 890 до 8900 кВт | [5 empty] | 146
С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство распределительных пунктов
| от 670 до 890 кВт | [5 empty] | 792
| от 890 до 8900 кВт | [5 empty] | 792
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности, в т.ч. | 6-20 | руб./кВт
| до 15 кВт включительно (не льготная категория заявителей) | [5 empty] | 822.81
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 302.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 162.54
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 357.57
| от 15 до 150 кВт включительно | [5 empty] | 131.854
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 48.507
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 26.047
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 57.3
| от 150 и менее 670 кВт | [5 empty] | 26.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 9.05
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 4.65
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 2.57
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 10.23
| не менее 670 кВт | [5 empty] | 15.741
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 6.445
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 2.156
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 2.39
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 4.75
| С2i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии, в т.ч. |  | руб./км
до 15 кВт включительно (не льготная категория заявителей)
материал провода -медные жилы
| материал провода - алюминиевые жилы | [5 empty] | 292389
от 15 до 150 кВт включительно
материал провода -медные жилы
| материал провода - алюминиевые жилы | [5 empty] | 292389
от 150 и менее 670 кВт
материал провода -медные жилы
| материал провода - алюминиевые жилы | [5 empty] | 352856
от 670 до 890 кВт
материал провода -медные жилы
| материал провода - алюминиевые жилы | [5 empty] | 352 856*
от 890 до 8900 кВт
материал провода -медные жилы
| материал провода - алюминиевые жилы | [5 empty] | 352 856*
С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии, в т.ч.
| до 15 кВт включительно (не льготная категория заявителей) |  | руб./км
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 264479
| материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее) | [5 empty] | 466 189***
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 280144
| материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее) | [5 empty] | 425 895***
от 15 до 150 кВт включительно
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 314921
| материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее) | [5 empty] | 460 671***
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 310353
| материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее) | [5 empty] | 456 103***
от 150 и менее 670 кВт
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 762356
| материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее) | [5 empty] | 969 510***
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 460412
| материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее) | [5 empty] | 667 566***
от 670 до 890 кВт
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 1098653
| материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее) | [5 empty] | 1 454 357***
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 562750
| материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее) | [5 empty] | 918 455***
от 890 до 8900 кВт
| материал провода - медные жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 1098653
| материал провода - медные жилы (два кабеля в траншее) | [5 empty] | 1 454 357***
| материал провода - алюминиевые жилы (один кабель в траншее) | [5 empty] | 562750
| материал провода - алюминиевые жилы (два кабеля в траншее) | [5 empty] | 918 455***
| С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций, в т.ч. |  | руб./кВт
| до 15 кВт включительно (не льготная категория заявителей) | [5 empty] | 2963
| от 15 до 150 кВт включительно | [5 empty] | 759
| от 150 и менее 670 кВт | [5 empty] | 611
| от 670 до 890 кВт | [5 empty] | 318
| от 890 до 8900 кВт | [5 empty] | 318
С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство пунктов секционирования
| от 15 до 150 кВт включительно | [5 empty] | 2196
| от 150 и менее 670 кВт | [5 empty] | 381
| не менее 670 кВт | [5 empty] | 146
С4 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство распределительных пунктов
| от 670 до 890 кВт | [5 empty] | 792
| от 890 до 8900 кВт | [5 empty] | 792
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 35 | руб./кВт
в т.ч.
| от 150 и менее 670 кВт включительно | [5 empty] | 25.05
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 8.56
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 4.39
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 2.43
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 9.67
| не менее 670 кВт | [5 empty] | 21.558
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 8.834
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 2.954
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 3.27
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 6.5
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 110 | руб./кВт
в т.ч.
| от 150 и менее 670 кВт | [5 empty] | 20.11
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 6.87
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 3.53
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 1.95
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 7.76
| не менее 670 кВт | [5 empty] | 6.9
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 2.825
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 0.945
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 1.05
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 2.08
^- в случае отсутствия деления по категориям надежности
*- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, прокладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребителя по разным энергопринимающих устройствам. В связи с чем, при применении стандартизированных ставок в качестве "базового" сечения принято сечение одного проводника 95 мм2, при расчете платы за технологическое присоединение, величину ставки необходимо умножать на необходимое количество линий электропередач сечением 95 мм2;
**- ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, прокладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребителя по разным энергопринимающих устройствам. В связи с чем, при прокладке более одного кабеля в траншее, при расчете платы за технологическое присоединение к величине ставки необходимо применять коэффициент 1,4 на каждый последующий кабель;
*** - ввиду того, что максимальное сечение производимых электрических проводников ограничено, прокладка линий электропередач выполняется несколькими линиями, с разделением общей нагрузки потребителя по разным энергопринимающих устройствам. В связи с чем, при прокладке более одного кабеля в траншее, при расчете платы за технологическое присоединение к величине ставки необходимо применять коэффициент 1,34 на каждый последующий кабель.

## Волгоградэнерго
Тарифное меню по ТП на 2015 год
| Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго" |  |  |  |  | заполняется без НДС
Дата и № принятия тарифного решения, дата публикации, источник публикации | Категория присоединения |  | Ед. изм. | Ставка платы по категориям надежности, руб., без НДС |  |  | Ставка платы*
| Диапазон мощности, кВт | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | I | II | III
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго"
Постановление Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 17.12.2014г.№52/2 (опубликовано: газета "Волгоградская правда" №242 от 24.12.2014г) | Отдельно указаываются ставки (в соответствии с решением регулирующего органа):
1. ставки ПТП по льготным категориям потребителей
2. ставки ПТП в разрезе мероприятий
3. ставки ПТП по территориальным зонам
| Плата за ТП энергопринимающих устройств, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности (в текущих ценах, без НДС) | до 20 кВ | руб./присоединение |  |  | 466.1
| Плата за ТП энергопринимающих устройств заявителей- садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), религиозных организаций, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности (в текущих ценах, без НДС) | до 20 кВ | руб.*количество членов /присоединение |  |  | 466.1
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности до 15 кВт (не льготная категория) , постоянная схема электроснабжения |  | руб./кВт. |  |  |  | 4180.6
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 984
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 1158
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 472.54
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 1566.06
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | 0.4 |  |  |  |  | 5522.19
| строительство воздушных линий | 6-10 |  |  |  |  | 5232.89
| строительство кабельных линий | 0.4 |  |  |  |  | 4142.12
| строительство кабельных линий | 6-10 |  |  |  |  | 4834.62
| строительство ТП -6 (10) кВ до 100 кВА включительно | [5 empty] | 3698.28
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности до 15 кВт (не льготная категория), временная схема электроснабжения (в текущих ценах, без НДС) |  | руб./кВт. |  |  |  | 4180.6
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 984
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 1158
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 472.54
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 1566.06
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности свыше 15 кВт, постоянная схема электроснабжения (в текущих ценах, без НДС) |  | руб./кВт. |  |  |  | 467.18
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 83.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 93.49
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 13.96
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 276.03
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | 0.4 |  |  |  |  | 5522.19
| строительство воздушных линий | 6-10 |  |  |  |  | 5232.89
| строительство кабельных линий | 0.4 |  |  |  |  | 4142.12
| строительство воздушных линий | 6-10 |  |  |  |  | 4834.62
| строительство ТП -6 (10) кВ до 100 кВА включительно | [5 empty] | 3698.28
| строительство ТП -6 (10) кВ 160 кВА | [5 empty] | 2844.54
| строительство ТП -6 (10) кВ 250 кВА | [5 empty] | 2831.93
| строительство ТП -6 (10) кВ 400 кВА | [5 empty] | 2482.86
| строительство ТП -6 (10) кВ 630 кВА | [5 empty] | 2431.67
| строительство 2 ТП -6 (10) кВ до 250 кВА | [5 empty] | 3015.84
| строительство 2 ТП -6 (10) кВ 400 кВА | [5 empty] | 3698.47
| строительство 2 ТП -6 (10) кВ 630 кВА | [5 empty] | 2855.16
| строительство 2 ТП -6 (10) кВ 1000 кВА | [5 empty] | 3154.53
| строительство 2 ТП -6 (10) кВ 1250 кВА | [5 empty] | 2639.89
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности свыше 15 кВт, временная схема электроснабжения (в текущих ценах, без НДС) |  | руб./кВт. |  |  |  | 467.18
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 83.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 93.49
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 13.96
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 276.03
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (в текущих ценах,без НДС) |  | руб./кВт.
в т.ч.
| Ставка С1 до 15 кВт (не льготная категория), постоянная схема электроснабжения |  | руб./кВт. |  |  |  | 4180.6
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 984
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 1158
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 472.54
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 1566.06
| Ставка С1 до 15 кВт (не льготная категория), временная схема электроснабжения |  | руб./кВт. |  |  |  | 4180.6
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 984
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 1158
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 472.54
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 1566.06
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
| Ставка С1 свыше 15 кВт, постоянная схема электроснабжения |  | руб./кВт. |  |  |  | 467.18
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 83.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 93.49
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 13.96
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 276.03
| С2 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии (без НДС в ценах 2001г) |  | руб./км
в т.ч.
| Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ | 0.4 |  |  |  |  | 135507.67
| Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ | [5 empty] | 249938.53
| Строительство 1 км ВЛ-6(10) кВ | 6-10 |  |  |  |  | 453947.15
| Строительство 1 км ВЛИ-6(10) кВ | [5 empty] | 257306.36
| С3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии (без НДС в ценах 2001г) |  | руб./км
в т.ч.
| Строительство 1 км КЛ-0,4 кВ | 0.4 |  |  |  |  | 353439.28
| Строительство 1 км КЛ-6 (10) кВ | 6-10 |  |  |  |  | 663929.61
| С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций (без НДС, в ценах 2001г) |  | руб./кВт
в т.ч.
| строительство ТП -6 (10) кВ до 100 кВА включительно | [5 empty] | 609.27
| строительство ТП -6 (10) кВ 160 кВА | [5 empty] | 468.62
| строительство ТП -6 (10) кВ 250 кВА | [5 empty] | 466.55
| строительство ТП -6 (10) кВ 400 кВА | [5 empty] | 409.04
| строительство ТП -6 (10) кВ 630 кВА | [5 empty] | 400.6
| строительство 2 ТП -6 (10) кВ до 250 кВА | [5 empty] | 496.84
| строительство 2 ТП -6 (10) кВ 400 кВА | [5 empty] | 609.3
| строительство 2 ТП -6 (10) кВ 630 кВА | [5 empty] | 470.37
| строительство 2 ТП -6 (10) кВ 1000 кВА | [5 empty] | 519.69
| строительство 2 ТП -6 (10) кВ 1250 кВА | [5 empty] | 434.91
* в случае отсутствия деления по категориям надежности
** cтавки платы за единицу максимальной мощности установлены в текущих ценах

## Калмэнерго
Тарифное меню по ТП на 2015 год
| Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго" |  |  |  |  | заполняется без НДС
Дата и № принятия тарифного решения, дата публикации, источник публикации | Категория присоединения |  | Ед. изм. | Ставка платы по категориям надежности, руб., без НДС |  |  | Ставка платы*с 01.01.2015 г по 30.09.2015 г. | Ставка платы*с 01.10.2015 г по 31.12.2015 г.
| Диапазон мощности, кВт | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | I | II | III
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Филиал ОАО "МРСК Юга"-"Калмэнерго"
Приказ РСТ Республики Калмыкия от 26.12.2014г. №118-п/тпэ (размещен на официальном сайте РСТ РК 26.12.2014г., опубликовано в биллютене "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия" от 27.12.2014г. №24 (24)) | Отдельно указаываются ставки (в соответствии с решением регулирующего органа):
1. ставки ПТП по льготным категориям потребителей
2. ставки ПТП в разрезе мероприятий
3. ставки ПТП по территориальным зонам
| Плата за ТП энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности | до 20 кВ | руб./присоединение |  |  | 466.1
| Плата за ТП энергопринимающих устройств заявителей- садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), религиозных организаций, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присрединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности | до 20 кВ | руб.*количество членов /присоединение |  |  | 466.1
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности для категории заявителей до 15 кВт включительно | 0.4 | руб./кВт. |  |  |  | 677.8479
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 139.8664
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 149.362
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 388.6194
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
ТП 10/0,4 25 кВА
СТП 10/0,4 кВ 25 кВА
МТП 10/0,23 кВ10кВА
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности для категории заявителей до 15 кВт включительно | 6-20 | руб./кВт. |  |  |  | 677.8479
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 139.8664
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 149.362
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 388.6194
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 221982.1732 | 110991.0866
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
| строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | [5 empty] | x | x
| ТП 10/0,4 25 кВА | [5 empty] | 30511.2367 | 15255.6183
| СТП 10/0,4 кВ 25 кВА | [5 empty] | 26980.0335 | 13490.0168
| МТП 10/0,23 кВ10кВА | [5 empty] | 11066.799 | 5533.3995
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности для категории заявителей от 15 до 150 кВт | 0.4 | руб./кВт. |  |  |  | 278.8663
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 73.8856
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 73.333
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 131.6477
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 2835.6857 | 1417.8428
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности для категории заявителей от 15 до 150 кВт | 6-20 | руб./кВт. |  |  |  | 219.5121
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 57.2781
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 56.084
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 106.15
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 11840.247 | 5920.1235
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
| строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | [5 empty] | x | x
| ТП 10/0,4 25 кВА | [5 empty] | 19111.3547 | 9555.6774
| КТП 10/0,4 400 кВА | [5 empty] | 9650.6879 | 4825.3439
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности для категории заявителей от 150 и менее 670 кВт | 0.4 | руб./кВт. |  |  |  | 64.9546
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 18.7636
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 17.533
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 0
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 28.658
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 452.6632
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности для категории заявителей от 150 и менее 670 кВт | 6-20 | руб./кВт. |  |  | 0 | 39.8464
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 9.7683
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 10.2181
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 19.86
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 160.171
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности для категории заявителей не менее 670 кВт | 6-20 | руб./кВт. |  |  |  | 15.1633
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 6.2514
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 4.6099
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 0.9128
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 3.3892
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 1283.4143
строительство кабельных линий
| строительство пунктов секционирования | [5 empty] | 333.1145
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности для категории заявителей не менее 670 кВт | 35 | руб./кВт. |  |  |  | 17.7421
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 7.3123
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 5.3921
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя | [5 empty] | 1.0677
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 3.97
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 857.5841
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 0.4 | руб./кВт. |  |  |  | с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г..
в т.ч.
| до 15 кВт включительно | [5 empty] | 677.8479
| от 15 до 150 кВт включительно | [5 empty] | 278.8687
| от 150 и менее 670 кВт | [5 empty] | 64.9546
не менее 670 кВт
| С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км |  |  |  | с 01.01.2015 г по 31.12.2015 г. | для энергопринимающих устройств с присоединяемой максимальной мощность до 150 кВт включительно с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
в т.ч.
| ВЛ 0,4 кВ проводом СИП 2 3*70 +1*54,6 ответвлениями | [5 empty] | 189551.18 | 94775.59
| ВЛ 0,4 кВ проводом СИП 4 2*16 | [5 empty] | 127986.58 | 63993.29
| ВЛ 0,4 кВ проводом СИП 4 4*16 | [5 empty] | 124324.54 | 62162.27
| ВЛ 0,4 кВ проводом СИП 4 4*25 | [5 empty] | 130853.42 | 65426.71
| ВЛ 0,4 кВ проводом СИП 2 50мм2 с от магистраль+16мм2 ответвлениями | [5 empty] | 169808.14 | 84904.07
| ВЛ 0,4 кВ проводом А- 50 магистраль+16мм2 ответвлениями | [5 empty] | 245651.25 | 122825.625
| ВЛ 0,4 кВ проводом А- 25 магистраль+16мм2 ответвлениями | [5 empty] | 205704.074 | 102852.037
| С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км
в т.ч.
…………………
| С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций |  | руб./кВт |  |  |  | с 01.01.2015 г по 31.12.2015 г. | для энергопринимающих устройств с присоединяемой максимальной мощность до 150 кВт включительно с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
в т.ч.
до 15 кВт включительно
| ТП 10/0,4 25 кВА | [5 empty] | 5517.4027 | 2758.7013
| СТП 10/0,4 кВ 25 кВА | [5 empty] | 4878.8487 | 2439.4244
| МТП 10/0,23 кВ10кВА | [5 empty] | 2001.2295 | 1000.6147
от 15 до 150 кВт включительно
| ТП 10/0,4 25 кВА | [5 empty] | 3455.9412 | 1727.9706
| КТП-10/0,4кВ мощностью 400кВА | [5 empty] | 1745.1515 | 872.5758
от 150 и менее 670 кВт
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 6-20 | руб./кВт. |  |  |  | с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г..
в т.ч.
| до 15 кВт включительно | [5 empty] | 677.8479
| от 15 до 150 кВт включительно | [5 empty] | 219.5071
| от 150 и менее 670 кВт | [5 empty] | 39.8527
| не менее 670 кВт | [5 empty] | 15.1633
| С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км |  |  |  | с 01.01.2015 г по 31.12.2015 г. | для энергопринимающих устройств с присоединяемой максимальной мощность до 150 кВт включительно с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
в т.ч.
| ВЛ 10 кВ проводом АС- 50 | [5 empty] | 194432.16 | 97216.08
| ВЛ 10 кВ марки СИП-3 сечением 50мм2 | [5 empty] | 99644.71 | 49822.355
| ВЛ 10 кВ марки СИП-3 сечением 70мм2 | [5 empty] | 107566.85 | 53783.425
| ВЛ 10 кВ марки СИП-3 сечением 70мм2 в две цепи | [5 empty] | 147589.69 | 73794.845
| ВЛ 10 кВ марки А-50 | [5 empty] | 177537.87 | 88768.935
| ВЛ 10 кВ марки А-70 | [5 empty] | 196768.64 | 98384.32
| ВЛ 10 кВ марки А-70 в две цепи | [5 empty] | 264174.99 | 132087.495
| ВЛ 10 кВ проводом марки АС-95 | [5 empty] | 208358.63 | 104179.315
| С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км
в т.ч.
…………………
| С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций |  | руб./кВт |  |  |  | с 01.01.2015 г по 31.12.2015 г. | для энергопринимающих устройств с присоединяемой максимальной мощность до 150 кВт включительно с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
в т.ч.
до 15 кВт включительно
| ТП 10/0,4 25 кВА | [5 empty] | 5517.4027 | 2758.7013
| СТП 10/0,4 кВ 25 кВА | [5 empty] | 4878.8487 | 2439.4244
| МТП 10/0,23 кВ10кВА | [5 empty] | 2001.2295 | 1000.6147
от 15 до 150 кВт включительно
| ТП 10/0,4 25 кВА | [5 empty] | 3455.9412 | 1727.9706
| КТП-10/0,4кВ мощностью 400кВА | [5 empty] | 1745.1515 | 872.5758
от 150 и менее 670 кВт
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 35 | руб./кВт |  |  |  | с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г..
в т.ч.
до 15 кВт включительно
от 15 до 150 кВт включительно
от 150 и менее 670 кВт
| не менее 670 кВт | [5 empty] | 17.7365
| С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км |  |  |  | с 01.01.2015 г по 31.12.2015 г. | для энергопринимающих устройств с присоединяемой максимальной мощность до 150 кВт включительно с 01.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
в т.ч.
| ВЛ 35 кВ проводом марки АС-70 | [5 empty] | 471671.25 | 235835.625
С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии
в т.ч.
…………………
| С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций |  | руб./кВт
в т.ч.
свыше 670 и менее 8900 кВт
| Пункта секционирования реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12,5/630 | [5 empty] | 41.69
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 110 | руб./кВт.
в т.ч.
до 15 кВт включительно (не льготники)
от 15 до 150 кВт включительно
от 150 и менее 670 кВт
не менее 670 кВт
| С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км
в т.ч.
до 15 кВт включительно (не льготники)
от 15 до 150 кВт включительно
от 150 и менее 670 кВт
от 670 кВт до 890 кВт
от 890 до 8900 кВт
| С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии |  | руб./км
в т.ч.
…………………
| С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций |  | руб./кВт
в т.ч.
*в случае отсутствия деления по категориям надежности
** cтавки платы за единицу максимальной мощности установлены в текущих ценах

## Ростовэнерго
Тарифное меню по ТП на 2015 год
| Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" |  |  |  |  | заполняется без НДС
Дата и № принятия тарифного решения, дата публикации, источник публикации | Категория присоединения |  | Ед. изм. | Ставка платы по категориям надежности, руб., без НДС |  |  | Ставка платы*
| Диапазон мощности, кВт | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  | I | II | III
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Филиал ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" ***
Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области от 25.12.2014 №85/7 Источник публикации: периодическое печатное издание "Наше время" от 30.12.2014 №661-671 | Отдельно указаываются ставки (в соответствии с решением регулирующего органа):
1. ставки ПТП по льготным категориям потребителей
2. ставки ПТП в разрезе мероприятий
3. ставки ПТП по территориальным зонам
| Плата за ТП энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности | до 20 кВ | руб./присоединение |  |  | 466.1
| Плата за ТП энергопринимающих устройств заявителей- садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), религиозных организаций, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присрединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения сетевой организации, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности | до 20 кВ | руб.*количество членов /присоединение |  |  | 466.1
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности до 15 кВт включительно (не льготная категория) | 0.4 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 3333.94
| строительство кабельных линий | [5 empty] | 2337.16
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
| строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | [5 empty] | 685.12
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности от 15 до 150 кВт | 0,4 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 3333.94
| строительство кабельных линий | [5 empty] | 2337.16
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
| строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | [5 empty] | 685.12
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности от 15 до 150 кВт | 6 - 20 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 704.8
| строительство кабельных линий | [5 empty] | 6546.84
| строительство пунктов секционирования | [5 empty] | 219
| строительство РП - распределительных пунктов | [5 empty] | 219
| строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | [5 empty] | 685.12
| строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше | [5 empty] | 1206.57
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности свыше от 150 до 670 кВт | 0,4 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 3333.94
| строительство кабельных линий | [5 empty] | 2337.16
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
| строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | [5 empty] | 685.12
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности свыше от 150 до 670 кВт | 6 - 20 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 704.8
| строительство кабельных линий | [5 empty] | 6546.84
| строительство пунктов секционирования | [5 empty] | 219
| строительство РП - распределительных пунктов | [5 empty] | 219
| строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | [5 empty] | 685.12
| строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше | [5 empty] | 1206.57
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности более 670 кВт | 6 - 20 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили" **
| строительство воздушных линий | [5 empty] | 704.8
| строительство кабельных линий | [5 empty] | 6546.84
| строительство пунктов секционирования | [5 empty] | 219
| строительство РП - распределительных пунктов | [5 empty] | 219
| строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | [5 empty] | 685.12
| строительство центров питания, подстанций классом напряжения 35 кВ и выше | [5 empty] | 1206.57
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности более 670 кВт | 35 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| Ставки ПТП за единицу максимальной мощности более 670 кВт | 110 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством "последней мили"
строительство воздушных линий
строительство кабельных линий
строительство пунктов секционирования
строительство РП - распределительных пунктов
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
Стандартизированные тарифные ставки платы за технологическое присоединение
до 15 кВт включительно (не льготники)
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 0.4 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
от 15 до 150 кВт включительно
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 0.4 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
от 15 до 150 кВт включительно
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 6 - 20 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
от 150 до 670 кВт включительно
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 0,4 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
от 150 до 670 кВт включительно
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 6 - 20 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
не менее 670 кВт включительно
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 6 - 20 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 35 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
| С1 Стандартизированная тарифная ставка платы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, не включающих в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | 110 | руб./кВт. |  |  |  | 851.5
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | [5 empty] | 349.7
Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству "последней мили"
| Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | [5 empty] | 218.43
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | [5 empty] | 283.37
| С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии | 0.4 | руб./км |  |  |  | 220411.3
| С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии | 6 - 20 |  |  |  |  | 362774.73
| С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии | 35
| С2i Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство воздушных линий электропередачи в расчете на 1 км линии | 110
| С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии | 0,4 | руб./км |  |  |  | 291255
| С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии | 6 - 20 |  |  |  |  | 506795.75
| С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии | 35
| С3i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий электропередачи в расчете на 1 км линии | 110
| С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на пунктов секционирования (реклоузеров, РП - распределительных пунктов, ПП - переключательных пунктов) | 6-20 | руб./кВт |  |  |  | 219
| С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 0,4 и 6-20 |  |  |  |  | 685.12
| С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство центров питания подстанций классом напряжения 35 кВ и выше | 6-20 |  |  |  |  | 1206.57
| С4 Стандаризированная тарифная ставка на покрытие расходов на строительство подстанций | 35 и 110
*в случае отсутствия деления по категориям надежности
** cтавки платы за единицу максимальной мощности установлены в базовых ценах 2001 года
*** для расчета размера платы применяются коэффициенты территориальной дифференциации платы за ТП в соответствии с постановлением РСТ РО от 28.12.2010г. №20/12