## 2010
Фактические и нормативные потери электроэнергии филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" за 2010 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВтч | 690630.3 | 0 | 110946.1 | 42910.7 | 176942 | 359831.5
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 18.17% | 0% | 3.53% | 4.59% | 6.53% | 21.36%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 690630.28 | 0 | 110946.11 | 42910.68 | 176941.95 | 359831.5
2. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 567348.23 | 0 | 110946.11 | 42910.68 | 176941.95 | 236549.49
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 14.93% | 0% | 3.53% | 4.59% | 6.53% | 14.04%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 123282.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123282.05
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | 3.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.32%
Фактические и нормативные потери электроэнергии филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" за 2010 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВтч | 870697.18 | 6411.44 | 335173.79 | 30391.79 | 296574.32 | 202145.84
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 7.04% | 2.68% | 2.88% | 3.26% | 3.51% | 14.32%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 966363.61 | 6411.44 | 430840.22 | 30391.79 | 296574.32 | 202145.84
2. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 910189.77 | 12728.35 | 348948.01 | 30741.35 | 308338.62 | 209383.44
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 7.36% | 5.32% | 3% | 3.3% | 3.65% | 14.83%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -39492.59 | -272.61 | -19162.92 | -349.56 | -11814.3 | -7893.2
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.32% | -2.64% | -0.12% | -0.04% | -0.14% | -0.51%
Фактические и нормативные потери электроэнергии филиала ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" за 2010 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВтч | 99275.97 | 0 | 28315.03 | 8154.51 | 30575.57 | 32230.86
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 20.83% | 0% | 6.09% | 5.67% | 6.95% | 20.52%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 99275.97 | 0 | 28315.04 | 8154.51 | 30575.57 | 32230.86
2. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 77955.73 | 0 | 27501.48 | 8099.64 | 29025.73 | 13328.89
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 16.36% | 0% | 5.92% | 5.63% | 6.59% | 8.48%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 21320.24 | 0 | 813.56 | 54.88 | 1549.84 | 18901.97
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | 4.47% | 0% | 0.18% | 0.04% | 0.35% | 12.03%
Фактические и нормативные потери электроэнергии филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" за 2010 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВтч | 1157613.5622 |  | 318233.1164 | 120913.2838 | 220541.037 | 497926.1249
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 8.502% | 0% | 2.569% | 3.82% | 2.019% | 20.76%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 1157613.562 | 0 | 318229.8155 | 120912.729 | 220537.7371 | 497933.2804
2. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 1207703.0475 | 0 | 326106.0972 | 125610.0887 | 257050.9062 | 498935.9554
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 8.86% | 0% | 2.63% | 3.97% | 2.35% | 20.8%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -50089.4854 | 0 | -7872.9808 | -4696.8049 | -36509.8692 | -1009.8304
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.3679% | 0% | -0.06356% | -0.1484% | -0.3343% | -0.0421%
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии на 2010 год – приказы Минпромэнерго РФ (Минэнерго РФ)
«Об утверждении уровня нормативных технологических потерь электроэнергии»:
по филиалу ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»: приказ от 7 сентября 2009 года №397;
по филиалу ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»: приказ от 7 сентября 2009 года №397;
по филиалу ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»: приказ от 23 сентября 2009 года №421;
по филиалу ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: приказ от 26 августа 2009 года № 382;
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти —
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 22 сентября 2009 года № 213 – э/1 "О внесении изменений в приказ
федеральной службы по тарифам от 30 июля 2009 г. N173-э/1 «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2010 год».

## 2011
Фактические и нормативные потери электроэнергии филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" за 2011 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВтч | 666171.1928 | 0 | 110332.817 | 42517.222 | 177012.697 | 336308.4568
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 17.9 | 0 | 3.5414 | 4.0902 | 6.2944 | 19.2648
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 666171.1928 | 0 | 110332.817 | 42517.222 | 177012.697 | 336308.4568
2. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 585514.742 | 0 | 110332.817 | 42517.222 | 177012.697 | 255652.006
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 15.11% | 0% | 3.54% | 4.09% | 6.29% | 14.64%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 80656.4508 | 0 | 3.2014e-10 | 0 | 3.4925e-10 | 80656.4508
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | 2.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.65%
Фактические и нормативные потери электроэнергии филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" за 2011 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВтч | 863488.083 | 6239.948 | 317855.856 | 30175.354 | 295750.859 | 213466.066
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 7.252% | 3.535% | 2.777% | 3.395% | 3.56% | 14.49%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 875328.209 | 6239.948 | 323903.345 | 30175.354 | 298166.042 | 216843.52
2. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 876229.4489 | 6253.8391 | 318823.8412 | 30272.3555 | 301638.4591 | 219240.954
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 7.359% | 3.542% | 2.786% | 3.406% | 3.631% | 14.89%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -12741.3659 | -13.8911 | -967.9852 | -97.0015 | -5887.6001 | -5774.888
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.107% | -0.007868% | -0.008458% | -0.01091% | -0.07087% | -0.3921%
Фактические и нормативные потери электроэнергии филиала ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" за 2011 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВтч | 96211.784 | 0 | 25874.301 | 7730.515 | 30125.501 | 32481.467
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 20.37% | 0% | 5.593% | 5.446% | 6.868% | 20.69%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 96211.784 | 0 | 25874.301 | 7730.515 | 30125.501 | 32481.467
2. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 77269.744 | 0 | 25205.247 | 7686.152 | 28888.896 | 15489.449
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 16.36% | 0% | 5.4487 | 5.415 | 6.5858 | 9.8645
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 18942.04 | 0 | 669.054 | 44.363 | 1236.605 | 16992.018
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | 4.011% | 0% | 0.14% | 0.03% | 0.28% | 10.82%
Фактические и нормативные потери электроэнергии филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" за 2011 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВтч | 1216334.5245 | 0 | 322474.916 | 122980.705 | 222898.1699 | 547980.7336
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 8.839% | 0% | 2.551% | 3.795% | 2.047% | 22.08%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 1216334.5245 | 0 | 322474.916 | 122980.705 | 222898.1699 | 547980.7336
2. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 1263195.6606 | 0 | 339869.6636 | 127556.354 | 233803.077 | 561966.566
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 9.18% | 0% | 2.688% | 3.936% | 2.147% | 22.64%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -46861.1361 | 0 | -17394.7476 | -4575.649 | -10904.9071 | -13985.8324
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.3406% | 0% | -0.1376% | -0.1412% | -0.1001% | -0.5635%
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии на 2011 год – приказы Минпромэнерго РФ (Минэнерго РФ)
«Об утверждении уровня нормативных технологических потерь электроэнергии»:
по филиалу ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»: приказ от 04.02.2011 года № 26;
по филиалу ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»: приказ от 04.02.2011 года № 26;
по филиалу ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»: приказ от 04.02.2011 года № 26;
по филиалу ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: приказ от 04.02.2011 года № 26.
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти —
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 22 сентября 2009 года № 213 – э/1 "О внесении изменений в приказ
федеральной службы по тарифам от 30 июля 2009 г. N173-э/1 «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2010 год».

## 2012
Фактические и нормативные потери электроэнергии филиала ОАО "МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" за 2012 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВтч | 731360.407 | 0 | 106467.5548 | 44208.221 | 181487.997 | 399196.6342
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 18.5567 | 0 | 3.5264 | 4.0724 | 6.2886 | 22.9328
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 731360.407 | 0 | 106467.5548 | 44208.221 | 181487.997 | 399196.6342
2. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 589598.616 | 0 | 106467.555 | 44208.221 | 181487.997 | 257434.843
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 14.9598 | 0 | 3.5264 | 4.0724 | 6.2886 | 14.789
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 141761.791 | 0 | -0.0002 | -1.1642e-10 | -8.4401e-10 | 141761.7912
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | 3.5969 | 0 | -6.6243e-09 | -1.0724e-14 | -2.9245e-14 | 8.1439
Фактические и нормативные потери электроэнергии филиала ОАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" за 2012 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВтч | 849720.2748 | 6318.574 | 317471.616 | 32322.898 | 283145.4717 | 210461.7151
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 7.249% | 3.123% | 2.941% | 3.277% | 3.512% | 14.23%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 849720.2748 | 6318.574 | 317471.616 | 32322.898 | 283145.4717 | 210461.7151
2. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 859153.4347 | 6478.1869 | 322870.2679 | 31373.5604 | 286680.0524 | 211751.367
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 7.33% | 3.202% | 2.991% | 3.18% | 3.556% | 14.32%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -9433.1599 | -159.6129 | -5398.6519 | 949.3376 | -3534.5807 | -1289.6519
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.08048% | -0.07889% | -0.05002% | 0.09624% | -0.04384% | -0.08721%
Фактические и нормативные потери электроэнергии филиала ОАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" за 2012 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВтч | 94384.256 | 0 | 21453.0441 | 6602.771 | 29062.303 | 37266.1379
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 19.98% | 0% | 4.643% | 5.467% | 6.54% | 22.14%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 94384.256 | 0 | 21453.0441 | 6602.771 | 29062.303 | 37266.1379
2. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 77958.174 | 0 | 23507.78 | 7489.214 | 29486.528 | 17474.652
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 16.5% | 0% | 508.8% | 620.1% | 663.6% | 1038%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 16426.082 | 0 | -2054.7359 | -886.443 | -424.225 | 19791.4859
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | 2.246% | 0% | -1.9299 | -2.0052 | -0.23375 | 4.9578
Фактические и нормативные потери электроэнергии филиала ОАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго" за 2012 год
№ | Показатель | Единица измерения | Всего | Уровни напряжения, кВ
|  |  |  | ВН |  | СН1 | СН11 | НН
|  |  |  | 220 и выше | 110 | 35 | 10 | 0.4
1. | Потери электроэнергии в сети | тыс. кВтч | 1238736.7623 | 0 | 273244.7172 | 103487.1716 | 243353.4768 | 618651.3967
1.1. | Относительно отпуска электроэнергии в сеть | % | 8.822% | 0% | 2.109% | 3.365% | 2.161% | 23.08%
1.2. | Потери электроэнергии, подлежащие оплате ЭСК | тыс. кВтч | 1238736.7622 | 0 | 273244.7171 | 103487.1716 | 243353.4768 | 618651.3967
2. | Нормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | 1284824.598 | 0 | 284261.6396 | 107776.8344 | 253247.8256 | 639538.2984
2.1. | Относительно отпуска элетроэнергии в сеть | % | 9.15% | 0% | 2.194% | 3.505% | 2.249% | 23.86%
3. | Сверхнормативные потери электроэнергии | тыс. кВтч | -46087.8357 | 0 | -11016.9224 | -4289.6628 | -9894.3487 | -20886.9018
3.1. | Относительно отпуска ЭЭ в сеть | % | -0.3282% | 0% | -0.08504% | -0.1395% | -0.08788% | -0.7793%
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь субъектов рынков электрической энергии на 2012 год – приказы Минпромэнерго РФ (Минэнерго РФ)
«Об утверждении уровня нормативных технологических потерь электроэнергии»:
по филиалу ОАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»: приказ от29.03.2012 года № 127;
по филиалу ОАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»: приказ от 29.03.2012 года № 127;
по филиалу ОАО «МРСК Юга» – «Калмэнерго»: приказ от 29.03.2012 года № 127;
по филиалу ОАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: приказ от 29.03.2012 года № 127;
Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти —
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ) России от 22 сентября 2009 года № 213 – э/1 "О внесении изменений в приказ
федеральной службы по тарифам от 30 июля 2009 г. N173-э/1 «Об утверждении сводного прогнозного баланса производства и поставок
электрической энергии (мощности) в рамках Единой энергетической системы России по субъектам Российской Федерации на 2010 год».