## табл.1
Мероприятия по снижению потерь за 2010 год
Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Снижение потерь,
млн. кВтч
Мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии |  |  | 20.065
Замена проводов линий электропередач | ежеквартально | хоз.способом | 3.155
Замена перегруженных/недогруженных трансформаторов | ежеквартально | хоз.способом | 0.172
Отключение трансформаторов на 2-х трансформаторных подстанциях и на подстанциях с сезонной нагрузкой | ежеквартально | хоз.способом | 13.206
Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0,4 кВ | ежеквартально | хоз.способом | 1.128
Регулирование реактивной мощности в узлах распределительной сети | ежеквартально | хоз.способом | 0.581
Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям | ежеквартально | хоз.способом | 0.056
Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | ежеквартально | хоз.способом | 1.766
Мероприятия по совершенствованию систем учета | ежеквартально | хоз.способом | 4.499
Мероприятия по снижению коммерческих потерь электроэнергии (выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов) | ежеквартально | хоз.способом | 26.83
Всего эффект от мероприятий по снижению потерь электроэнергии |  |  | 51.393

## табл.2
Выполнение "Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии" филиалами ОАО "МРСК Юга" в 2010 году
№ | Филиал ОАО "МРСК Юга" | Эффект от выполненных мероприятий по снижению потерь, тыс. кВтч
|  | ВСЕГО | Организационные мероприятия | Технические мероприятия | Мероприятия по совершенствованию расчетного и технического учета
1 | "Астраханьэнерго" | 13664.525 | 8617.975 | 2001.13 | 3045.42
2 | "Волгоградэнерго" | 17004.613 | 14964.29 | 586.983 | 1453.34
3 | "Калмэнерго" | 903.575 | 841.487 | 62.088 | 0
5 | "Ростовэнерго" | 19820.614 | 18505.939 | 1314.675 | 0
| ОАО "МРСК Юга" | 51393.327 | 42929.691 | 3964.876 | 4498.76