Приложение 3

Тарифное меню по технологическому присоединению на 2014 год

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

| Дата принятия тарифного решения | Категория присоединения | Единица измерения | Ставка платы (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Диапазон мощности, кВт/ Тип провода/ Трансформаторная мощность | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ |  |  |
| Постановление комитета тарифного регулирования Волгоградской обл. от 13.12.2013 N 60/5 "Об установлении стандартизированных тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности для определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "МРСК Юга" (филиал "Волгоградэнерго")" Источник публикации - "Волгоградская правда", № 237, 18.12.2013 | Стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение |
|  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1 (кроме подпунктов "б" и "в") (в текущих ценах без НДС): | руб./кВт | 396,56 |
|  | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором | руб./кВт | 71,25 |
|  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | руб./кВт | 79,06 |
|  | Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств (данные расходы учитываются в соответствии с действующим законодательством). | руб./кВт | 13,68 |
|  | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата | руб./кВт | 232,57 |
|  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению №1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1 в расчете на 1 км линии (без НДС в ценах 2001г., без учета налога на прибыль): |
|  | Строительство 1 км ВЛ-0,4 | 0,4 | руб./км | 135 507,67 |
|  | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 | 0,4 | руб./км | 188 460,79 |
|  | Строительство 1 км ВЛ-6 (10) | 6-10 | руб./км | 432 955,20 |
|  | Строительство 1 км ВЛИ-6(10) | 6-10 | руб./км | 211 342,90 |
|  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению №1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1 в расчете на 1 км линии (без НДС в ценах 2001г., без учета налога на прибыль): |
|  | Строительство 1 км КЛ- 0,4 | 0,4 | руб./км | 376 014,18 |
|  | Строительство 1 км КЛ- 6 (10) | 6-10 | руб./км | 758 686,89 |
|  | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно Приложению №1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1 на i-м уровне напряжения (без НДС в ценах 2001г., без учета налога на прибыль): |
|  | Строительство ТП-6 (10) до 250 кВА включительно | 6-10 | руб./кВт | 458,70 |
|  | Строительство ТП-6 (10) 400 кВА | 6-10 | руб./кВт | 378,58 |
|  | Строительство ТП-6 (10) 630 кВА | 6-10 | руб./кВт | 366,55 |
|  | Строительство ТП-6 (10) до 2*250 кВА включительно | 6-10 | руб./кВт | 493,46 |
|  | Строительство ТП-6 (10) 2*400 кВА | 6-10 | руб./кВт | 565,44 |
|  | Строительство ТП-6 (10) 2*630 кВА | 6-10 | руб./кВт | 423,15 |
|  | Строительство ТП-6 (10) 2*1000 кВА | 6-10 | руб./кВт | 446,73 |
|  | Строительство ТП-6 (10) 2*1250 кВА | 6-10 | руб./кВт | 320,32 |
|  | Ставки за единицу максимальной мощности платы за технологическое присоединение, в том числе: |
|  | Ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1 (кроме подпунктов "б" и "в"), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб/кВт); (в текущих ценах без НДС): | руб./кВт | 396,56 |
|  | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором | руб./кВт | 71,25 |
|  | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | руб./кВт | 79,06 |
|  | Осмотр (обследование) присоединяемых Устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств (данные расходы учитываются в соответствии с действующим законодательством) | руб./кВт | 13,68 |
|  | Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата | руб./кВт | 232,57 |
|  | Ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению №1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1 в расчете на 1кВт максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение (в текущих ценах без НДС, без учета налога на прибыль) |
|  | Строительство воздушных линий, напряжением 0,4 кВ | руб/кВт | 5 257,69 |
|  | Строительство воздушных линий, напряжением 6-20 кВ | руб/кВт | 5 102,78 |
|  | Ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению №1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1 в расчете на 1кВт максимальной мощности, указанной в заявке на технологическое присоединение (в текущих ценах без НДС, без учета налога на прибыль) |
|  | Строительство кабельных линий, напряжением 0,4 кВ | руб/кВт | 4 071,52 |
|  | Строительство кабельных линий, напряжением 6-20 кВ | руб/кВт | 4 463,72 |
|  | Ставки за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанции согласно Приложению №1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. №209-э/1 на i-м уровне напряжения (в текущих ценах без НДС, без учета налога на прибыль) |
|  | Строительство ТП-6(10) кВ до 250 кВА включительно | руб/кВт | 2 720,09 |
|  | Строительство ТП-6(10) кВ 400 кВА | руб/кВт | 2 244,98 |
|  | Строительство ТП-6(10) кВ 630 кВА | руб/кВт | 2 173,64 |
|  | Строительство ТП-6(10) кВ 2х250 кВА включительно | руб/кВт | 2 926,22 |
|  | Строительство ТП-6(10) кВ 2х400 кВА | руб/кВт | 3 353,06 |
|  | Строительство ТП-6(10) кВ 2х630 кВА | руб/кВт | 2 509,28 |
|  | Строительство ТП-6(10) кВ 2х1000 кВА | руб/кВт | 2 649,11 |
|  | Строительство ТП-6(10) кВ 2х1250 кВА | руб/кВт | 1 899,50 |

ФОРМУЛЫ

расчета платы за технологическое присоединение

1. Формулы расчета платы за технологическое присоединение с применением стандартизированных тарифных ставок

1.1. Отсутствует необходимость строительства воздушных и (или) кабельных линий:

П = С1ij * Ni                                  (руб.),                          (1)

где:

С1ij – стандартизированная тарифная ставка (руб./кВт) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г.                 № 209-э/1 (кроме подпунктов "б" и "в"), в расчете на 1 кВт максимальной          мощности;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт).

1.2. Необходимо строительство воздушных и (или) кабельных линий:

П = С1ij  * Ni  + C2 * Li (2) * Z изм.ст.+ C3 * Li (3) * Z изм.ст.        (руб.),         (2)

где:

С2 - стандартизированная тарифная ставка (руб./км) на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, в расчете на        1 км линий;

Li(2), Li(3) – суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на     i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения заявителя (км);

С3 - стандартизированная тарифная ставка (руб./км) на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, в расчете на       1 км линий.

Z изм.ст. – индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Волгоградской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

1.3. Необходимо строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС):

П = С1ij * Ni + C2 * Li (2) * Z изм.ст + C3 * Li (3) * Z изм.ст. + C4 * Ni * Z изм.ст.  (руб.), (3)

где:

С4 - стандартизированная тарифная ставка (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от           11 сентября 2012 г. № 209-э/1, на i-м уровне напряжения.

2. Формулы расчета платы за технологическое присоединение с применением ставок за единицу максимальной мощности

2.1. Отсутствует необходимость строительства воздушных и (или) кабельных линий:

П = СТ1ij * Ni                                   (руб.),                           (1)

где:

СТ1ij – ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от          11 сентября 2012 г. № 209-э/1 (кроме подпунктов "б" и "в"), в расчете на 1 кВт максимальной мощности;

Ni – объем максимальной мощности, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем (кВт).

2.2. Необходимо строительство воздушных и (или) кабельных линий:

П = СТ1ij  * Ni + CТ2 * Ni  + CТ3 * Ni            (руб.),              (2)

где:

СТ2 - ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт.) на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1;

СТ3 - ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт.) на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1;

2.3. Необходимо строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС):

П = СТ1ij * Ni + CТ2 * Ni  + CТ3 * Ni  + CТ4 * Ni            (руб.),                  (3)

где:

СТ4 - ставка за единицу максимальной мощности (руб./кВт) на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Приказом ФСТ России от      11 сентября 2012 г. № 209-э/1, в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт).